# Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2008 г. N 12367

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 сентября 2008 г. N 142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

К ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ЗДАНИЙ,

ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 930 "Об утверждении общих требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6626) приказываю:

Утвердить прилагаемые типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Министр

И.Е.ЛЕВИТИН

# Утверждены

Приказом Минтранса России

от 8 сентября 2008 г. N 142

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ЗДАНИЙ,

ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" <*>, осуществляется с учетом планируемой пропускной способности, а также расчетной штатной численности создаваемого в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации подразделения органа транспортного контроля.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2000, N 2, ст. 130; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2005, N 52 (ч. II), ст. 5602; 2006, N 52 (II ч.), ст. 5504; 2007, N 1 (I ч.), ст. 29; N 18, ст. 2117; N 46, ст. 5553; N 46, ст. 5554.

2. Здания, помещения и сооружения, необходимые для осуществления транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, должны быть оборудованы мебелью и оснащены оборудованием и техническими средствами для осуществления инструментального и документального контроля по перечню оборудования, технических средств и мебели, необходимых для осуществления транспортного контроля, согласно приложению к настоящим типовым требованиям.

## Приложение

к типовым требованиям

к оборудованию и техническому

оснащению зданий, помещений

и сооружений, необходимых

для организации транспортного

контроля, осуществляемого

в пунктах пропуска

через государственную границу

Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕБЕЛИ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

┌───┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │  Наименование оборудования и технических  │       Количество        │

│п/п│     средств, их типы и виды, основные     │                         │

│   │          технические требования           │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │                     2                     │            3            │

├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│        I. Оборудование и технические средства для осуществления         │

│                       инструментального контроля                        │

├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│ 1 │  Весовая система с поосным взвешиванием   │          1 шт.          │

│   │<*> (максимальная измеряемая нагрузка на   │                         │

│   │ось до 15 тонн, погрешность измерения не   │                         │

│   │более 1%, класс точности не ниже 2)        │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 2 │  Шест телескопический для измерения высоты│    1 шт. на каждого     │

│   │не менее 5 м (погрешность измерения не     │       инспектора        │

│   │более 2,5 см)                              │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 3 │  Цифровое измерительное колесо (курвиметр)│    1 шт. на каждого     │

│   │или рулетка для измерения расстояния не    │       инспектора        │

│   │менее 25 м (погрешность измерения не более │                         │

│   │5 см)                                      │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 4 │  Линейка или штангенциркуль для измерения │    1 шт. на каждого     │

│   │остаточной высоты рисунка протектора шин   │       инспектора        │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 5 │  Портативное экспресс-оборудование,       │                         │

│   │позволяющее оперативно производить         │                         │

│   │выборочные измерения технических параметров│                         │

│   │автотранспортных средств на соответствие   │                         │

│   │требованиям категории EURO:                │                         │

│   │  газоанализатор;                          │          1 шт.          │

│   │  дымомер                                  │          1 шт.          │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 6 │  Люфтомер для определения состояния       │          1 шт.          │

│   │рулевого управления автотранспортных       │                         │

│   │средств                                    │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 7 │  Переносные аккумуляторные фонари         │    1 шт. на каждого     │

│   │                                           │       инспектора        │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 8 │  Диски с красным сигналом либо со         │    1 шт. на каждого     │

│   │световозвращателем для остановки           │       инспектора        │

│   │транспортных средств и регулирования       │                         │

│   │движения                                   │                         │

├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│              II. Оборудование для документального контроля              │

├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│ 9 │  Компьютер (с техническими                │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │характеристиками, соответствующими         │          место          │

│   │требованиям программного комплекса         │                         │

│   │"Транспортный контроль")                   │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 10│  Принтер                                  │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │                                           │          место          │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 11│  Факс                                     │  1 шт. на каждый пост   │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 12│  Ксерокс                                  │  1 шт. на каждый пост   │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 13│  Сканер                                   │  1 шт. на каждый пост   │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 14│  Прибор для определения подлинности       │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │документов под ультрафиолетовым излучением │          место          │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 15│  Ручные дешифраторы тахограмм или приборы │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │для контроля режима труда и отдыха         │          место          │

│   │водителей (компактный считыватель          │                         │

│   │информации с цифровых тахографов и смарт-  │                         │

│   │карт водителей)                            │                         │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────┤

│ 16│  Телефонная или радиосвязь между          │ Пропускная  │Пропускная │

│   │направлениями въезда и выезда, а также     │ способность │способность│

│   │выделенные каналы связи с пропускной       │   пункта    │  канала   │

│   │способностью в зависимости от интенсивности│  пропуска   │   связи   │

│   │пункта пропуска через государственную      │(транспортных│(кбит/сек.)│

│   │границу Российской Федерации               │  средств в  │           │

│   │                                           │    год)     │           │

│   │                                           ├─────────────┼───────────┤

│   │                                           │свыше 50 тыс.│   4096    │

│   │                                           ├─────────────┼───────────┤

│   │                                           │50 тыс. - 10 │   2048    │

│   │                                           │    тыс.     │           │

│   │                                           ├─────────────┼───────────┤

│   │                                           │ 10 тыс. - 1 │   1024    │

│   │                                           │    тыс.     │           │

│   │                                           ├─────────────┼───────────┤

│   │                                           │1 тыс. - 100 │    512    │

│   │                                           ├─────────────┼───────────┤

│   │                                           │  менее 100  │    256    │

├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤

│                               III. Мебель                               │

├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│ 17│  Стол рабочий                             │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │                                           │    место в помещении    │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 18│  Стол компьютерный                        │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │                                           │    место в помещении    │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 19│  Кресло компьютерное                      │ 1 шт. на каждое рабочее │

│   │                                           │    место в помещении    │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 20│  Стулья                                   │     Не менее 2 шт.      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 21│  Шкаф (стеллаж) для документов            │     Не менее 1 шт.      │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 22│  Шкаф (вешалка) для одежды                │          1 шт.          │

└───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Включает оборудование для обеспечения контроля автотранспортных средств на въезде в Российскую Федерацию и на выезде из Российской Федерации, которое должно соответствовать требованиям Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 апреля 2004 г.

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с интенсивностью движения грузовых автотранспортных средств менее 3 тыс. единиц в год допускается использование переносного оборудования, отвечающего аналогичным требованиям, с обязательным наличием горизонтальной площадки с твердым покрытием для его установки.