ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Требованиям (п. 7)

**Минимальные нормы оборудования здравпункта аэровокзала**

Оснащение здравпункта аэровокзала зависит от пропускной способности аэровокзала, его статуса и класса. Оснащение здравпункта аэровокзала может быть изменено с учетом объема выполняемых работ и внедрения в практику новых медицинских средств и оборудования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Медицинские изделия** | **Требуемое количество, шт** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Аптечка первой помощи работникам | По потребности |
| 2 | Набор для оказания экстренной медицинской помощи | По потребности |
| 3 | Аптечка Анти СПИД (ВИЧ) | 1 |
| 4 | Комплект медицинский (укладка) для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| 5 | Набор медицинский для родовспоможения | 1 |
| 6 | Аппарат ЭКГ портативный с автономным сменным блоком питания  | 1 |
| 7 | Дефибриллятор с монитором автоматический (с автономным питанием)  | 1 |
| 8 | Сфигмоманометр | 1 |
| 9 | Стетофонендоскоп  | 1 |
| 10 | Термометр медицинский максимальный стеклянный | 5 |
| 11 | Оториноскоп (портативный) | 1 |
| 12 | Глюкометр | 2 |
| 13 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявленияпсихоактивных веществ, наркотических соединений и ихметаболитов | 5 комплектов |
| 14 | Алкометр  | 2 |
| 15 | Редуктор-ингалятор кислородный с двухлитровым баллоном | 1 |
| 16 | Аппарат для ИВЛ ручной | 1 |
| 17 | Системы для вливания инфузионных растворов однократного применения | 5 |
| 18 | Шприцы однократного применения 20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл | По 5 штук каждого объема |
| 19 | Шприц инсулиновый однократного применения | 2 |
| 20 | Катетер уретральный однократного применения (мужской, женский, детский) | По 2 каждоговида |
| 21 | Зонд желудочный толстый | 2 |
| 22 | Воронка стеклянная большая | 2 |
| 23 | Жгут кровоостанавливающий | 3 |
| 24 | Глазная ванночка | 2 |
| 25 | Кюветы разных размеров | 2 |
| 26 | Лотки почкообразные | 2 |
| **1** | **2** | **3** |
| 27 | Пипетки | 2 |
| 28 | Палочки стеклянные | 5 |
| 29 | Шпатели однократного применения | 10 |
| 30  | Роторасширитель однократного применения | 2 |
| 31 | Языкодержатель однократного применения | 2 |
| 32 | Корнцанг | 2 |
| 33  | Пинцет анатомический (200 мм, 150 мм) | По 2 каждого размера |
| 34  | Пинцет хирургический (150 мм) | 2 |
| 35 | Скальпель остроконечный однократного применения (150 мм) | 3 |
| 36 | Кровоостанавливающие зажимы однократного применения:Зубчатый прямой № 1 160 ммЗубчатый изогнутый № 1 158 ммОдно-, двузубый № 1 160 ммОдно-, двузубый прямой № 2 162 мм | По 2 каждого наименования |
| 37 | Ножницы (прямые, изогнутые) | 3 |
| 38 | Скобки Мишеля | 2 |
| 39 | Пинцет для наложения скобок Мишеля | 2 |
| 40 | Ушная воронка | 2 |
| 41 | Носовое зеркало | 1 |
| 42 | Лобный рефлектор | 1 |
| 43  | Трахеотомический набор | Не менее двух |
| 44 | Воздуховод для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот» | 3 |
| 45. | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой и одной подушечкой | 10 |
| 46 | Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного материала | 2 |
| 47 | Носилки | 2 |
| 48 | Костыли | 2 |
| 49 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые однократного применения (размер не менее М) | 50 пар |
| 50 | Грелка резиновая | 1 |
| 51 | Пузырь для льда | 1 |
| 52 | Кружка Эсмарха | 1 |
| 53 | Судно подкладное | 1 |
| 54 | Поильник | 1 |
| 55 | Шины (заготовки шин) для транспортной иммобилизации головы проницаемые для рентгеновских лучей (разной конструкции) | По потребности |
| 56 | Стол манипуляционный | 1 |
| 57 | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 58 | Холодильник медицинский фармацевтический | 1 |
| 59 | Кушетки медицинские | По потребности |
| 60 | Тумбочки медицинские | 2 |
| 61 | Утка | 1 |
| 62 | Комплекты медицинской одежды  | 2 комплекта на сотрудника |
| 63 | Полотенца  | 2 - 4 на смену |
| 64 | Простыни однократного применения  | 2 - 4 на смену |
| 65 | Наволочки (салфетки) однократного применения  | 2 - 6 на смену |
| **1** | **2** | **3** |
| 66 | Клеенка прозрачная для кушеток | По числу кушеток |
| 67 | Кресло-каталка | 1 |
| 68 | Медицинские ширмы | По потребности |
| 69 | Дезинфицирующие средства для обработки рук, носилок, салона санитарного транспорта, в том числе инсектицид | По потребности |
| 70 | Контейнеры для использованных шприцев, систем, перчаток | 2 |
| 71 | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 50 штук |
| 72 | Сухожаровой шкаф | 1 |
| 73 | Стерилизатор электрический средний (резервный, на случай выхода из строя сухожаровой стерилизации) | 1 |
| 74 | Противочумный костюм | 2 штуки |
| **Служебно-бытовой инвентарь** |
| 75 | Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов | 1 |
| 76 | Фонарь электрический налобный | По количеству медицинских работников здравпункта |
| 77 | Лампа настольная | По потребности |
| 78  | Секундомер | 1 |
| 79 | Динамик оповещения | 1 |
| 80 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 81 | Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см на 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях | 1 |
| 82 | Мензурка | 5 |
| 83 | Шкаф для одежды | 1 |
| 84 | Шкаф для белья | 1 |
| 85 | Стол канцелярский | По потребности |
| 86 | Стулья | По потребности |
| 87 | Вешалка для одежды | 2 |
| 88 | Педальное ведро | 1 |
| 89 | Телефоны  | 2 номера |
| 90 | Радиосвязь  | 2 аппарата |
| 91  | Полотенца  | 2 - 4 на смену |
| 92 | Электроплитка с закрытой спиралью | 1 |
| 93 | Одеяла (пледы) | 2 |