ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Требованиям (п. 14)

**Рекомендуемый перечень и площади помещений здравпункта аэровокзала**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Помещения** | **Площадь помещений (м2) в аэровокзалах различной пропускной способности (пасс/час)** | | |
| **300-1000** | **1000-2000** | **Более 2000** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Помещение для ожидания приема с набором легко моющейся мебели | - | 8 | 8 - 12 |
| 2 | Комната временного размещения больных, ожидающих отправления рейса (размещение производится не ранее чем за 4 часа до вылета)\* | 6 | 8 | 8 - 12 |
| 3 | Кабинет для приема больных | 12 - 15 | 15 - 20 | 15 - 20  (2 каб.) |
| 4 | Процедурная | 10 - 12 | 12 - 15 | 18 |
| 5 | Перевязочная | - | 6 - 8 | 10 - 12 |
| 6 | Комната для хранения сейфов с наркотиками и  сильнодействующими лекарственными средствами | 4 | 4 | 4 - 6 |
| 7 | Комната хранения укладок для аварийно-спасательных работ, спецодежды и оборудования для проведения противоэпидемических мероприятий | 4 - 6 | 6 - 8 | 10 - 12 |
| 8 | Санузел | 6\* | 6\* | 6\* |
| 9 | Помещение для администрации здравпункта | - | 6 - 8 | 10 - 12 |
| 10 | Комната для персонала с набором необходимой мебели | 6 | 6 - 8 | 10 - 12 |
| 11 | Санитарная комната для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств | 4 | 4 | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Оснащен приспособлениями для больных с ограниченными физическими возможностями.