УТВЕРЖДЕНА приказом Минтранса России от _______________ №_____

ФОРМА

декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта

| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  |  |  |

(срок действия декларации)

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

________________________________________________________________

(наименование судоходного гидротехнического сооружения,

комплекса судоходных гидротехнических сооружений)

_______________________

(регистрационный номер)

____________________________________________________________________

(полное наименование организации-декларанта, подпись, фамилия, инициалы

руководителя организации или лица, его замещающего)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  |  |  |

Печать, дата

(организации – декларанта)

________________________________________

(место составления декларации безопасности)

Аннотация

________________________________________________________________________

(сведения о разработчиках декларации безопасности судоходного гидротехнического сооружения (далее - СГТС)

_______________________________________________________________________

(краткое изложение разделов декларации безопасности с указанием основных опасностей при эксплуатации СГТС)

Оглавление

| Наименование раздела |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| - Общая информация, включающая данные о СГТС и природных условиях района их расположения, мерах по обеспечению безопасности, предусмотренных проектом, правилами эксплуатации и предписаниями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своих полномочий государственный надзор за безопасностью СГТС (далее - орган надзора), сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии СГТС, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации. |  |  |
| II. Анализ и оценка безопасности СГТС, включая определение возможных источников опасности. |  |  |
| III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций. |  |  |
| IV. Порядок информирования населения, органа надзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о возможных и возникших на СГТС аварийных ситуациях. |  |  |
| V. Заключение, включающее оценку уровня безопасности отдельных СГТС и комплекса СГТС объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности. |  |  |
| VI. Реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его территориального органа о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии СГТС (наименование и адрес организации, эксплуатирующей СГТС). VII. Другие данные о безопасности СГТС. |  |  |
| VIII. Приложения. |  |  |

- Общая информация, включающая данные о СГТС и природных

условиях района их расположения, мерах по обеспечению безопасности, предусмотренных проектом, правилами эксплуатации и предписаниями

органа надзора, сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате

аварии СГТС, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации

- Общая информация

1.1. Наименование гидроузла (сооружения)___________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование СГТС)

  - Дата ввода СГТС в эксплуатацию________________________________________

(указывается даты ввода во временную и постоянную эксплуатацию

и после реконструкции)

  - Класс СГТС__________________________________________________________

  - Назначение СГТС_____________________________________________________

(указываются все функциональные задачи, выполняемые СГТС)

  - Дата государственной регистрации СГТС в Российском регистре  гидротехнических сооружений___________________________________________

1.6. Территориальное расположение СГТС____________________________________

(указывается наименование субъекта Российской Федерации,

на территории которого находятся СГТС)

1.7. Собственник СГТС____________________________________________________

(указывается форма собственности, организационно-правовая форма, наименование,

ИНН, юридический адрес, факс, телефон,  электронная почта, банковские реквизиты)

  - Эксплуатирующая организация_________________________________________

(указывается организационно-правовая форма, наименование, ИНН,

юридический адрес, факс, телефон,  электронная почта, банковские

реквизиты)

  - Руководитель эксплуатирующей организации_____________________________

(указывается фамилия, имя, отчество)

1.10. Наименование организации - балансодержателя___________________________

(наименование организации, на балансе которой

находится    СГТС    (организационно - правовая

форма, наименование, ИНН, юридический адрес,

факс, телефон, электронная почта, банковские

реквизиты)

  - Условия и правовые основания передачи СГТС эксплуатирующей            организации______________________________________________________________

(условия и правовые основания передачи СГТС эксплуатирующей организации)

1.12. Наличие зон отчуждения______________________________________________

(указывается документ, на основании которого произведен землеотвод,

общая площадь сооружений объекта и площадь зон отчуждения)

1.13. Организация – генеральный проектировщик______________________________

(организация – генеральный  проектировщик  или

ее правопреемник (организационно-правовая форма,

наименование,  ИНН,  юридический   адрес,  факс,

телефон, электронная почта)

1.14. Строительная организация_______________________________________________________________

(строительная   организация  –   генеральный    подрядчик    или      ее

правопреемник (организационно-правовая форма,    наименование, ИНН,

юридический адрес, факс, телефон, электронная почта)

1.15. Акт приемки в эксплуатацию___________________________________________

(указываются  дата,  номер, при наличии - фамилия, имя, отчество,

должность лица, утвердившего акт)

  - Наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный надзор за безопасностью СГТС______________

(приводится полное и

сокращенное название)

  - Состав сооружений СГТС______________________________________________

(указываются все сооружения входящие в состав гидроузла и все сооружения напорного фронта декларируемого СГТС)

  - Общая протяженность напорного фронта СГТС___________________________

(указываются    сведения   о   протяженности напорного фронта, как отдельных сооружений объекта, так и всего объекта в целом)

2. Характеристика расположения СГТС

2.1. Сведения о природно-климатической зоне расположения СГТС                                 ________________________________________________________________________

(характеристика природно-климатической зоны, характеристика климата, данные о годовых колебаниях температуры наружного воздуха, абсолютной и относительной влажности и скорости ветра, данные наблюдений за количеством выпадающих осадков, данные о величине снежного покрова и толщинах льда на участках водохранилища; данные о ледоставе, ледоходе)

2.2. Сведения о сейсмичности района расположения СГТС______________________

(сведения о сейсмичности района расположения сооружений объекта, данные      о     зарегистрированных

землетрясениях, их бальности)

3. Водохозяйственный режим и эксплуатационные показатели СГТС

3.1. Уровни верхнего бьефа_________________________________________________

(максимальный, нормальный, минимальный уровни верхнего бьефа)

3.2. Уровни нижнего бьефа_________________________________________________

(максимальный, нормальный, минимальный уровни нижнего бьефа)

3.3. Расчетные проектные расходы и пропускная способность____________________

(расчетные проектные расходы и фактическая пропускная способность (для водосбросных сооружений)

3.4. Данные, подтверждающие возможность пропуска паводковых расходов различной обеспеченности, в том числе и катастрофических, через водосливные и водопропускные сооружения объекта без превышения максимально допустимого уровня воды в водохранилище)________________________________________________________________

(водный режим водохранилища, образованного сооружениями гидроузла

требования основных водопотребителей и водопользователей к водному

режиму)

3.5. Параметры судопропуска_______________________________________________

(сроки начала и конца навигационного периода, фактические данные по числу шлюзований за предыдущий год)

3.6. Дополнительные эксплуатационные показатели____________________________

(при наличии указываются данные о выработке электроэнергии и перекачки воды)

3.7. Данные об особых условиях эксплуатации_________________________________

(указываются данные об особых условиях         эксплуатации (при их наличии)

4.  Конструкция сооружений СГТС__________________________________________

(сведения  приводятся  по  каждому  декларируемому  сооружению

отдельно)

4.1. Тип сооружения_______________________________________________________

(тип сооружения и его предназначение)

4.2. Основные габаритные размеры__________________________________________

(основные габаритные размеры и отметки сооружений, напор на

судоходные гидротехнические сооружения)

4.3. Характеристика основных элементов СГТС________________________________

(конструктивные характеристики  сооружений и их

элементов,    с    указанием     основных    размеров,

характеристика   пород   и   грунтов   в    основании,

характеристика электромеханического оборудования, наличие  резервного  и  автономного  питания    или запасного силового трансформатора)

5. Техническая эксплуатация судоходных гидротехнических сооружений

5.1. Эксплуатационный персонал____________________________________________

(сведения  о  персонале,  наличие  штатного  расписания и оценка его

достаточности,  наличие  подразделения  по  контролю  технического

состояния сооружений, соответствие квалификации персонала, наличие

должностных инструкций, сведения об обучении и проверках знаний

персонала)

5.2. Техническое обслуживание и ремонт СГТС________________________________

(приводится информация о проведении инспекторских осмотров, наличие и выполнение графиков текущего и капитального ремонтов)

5.3. Проектная и исполнительная документация________________________________

(наличие проектной и исполнительной документации,

наличие  технических  паспортов  и   их     ведение,

указывается место хранения этой документации)

5.4. Перечень необходимой документации____________________________________

(наличие на сооружении необходимых инструкций, правил, положений)

5.5. Информация о проведенных работах по реконструкции сооружений, за период эксплуатации СГТС_______________________________________________________

(представляется информация о проведении работ по реконструкции сооружений за период эксплуатации, какие конструктивные изменения внесены в элементы сооружений)

6. Организация наблюдений и оснащенность контрольно-измерительной аппаратурой

6.1. Организация наблюдений_______________________________________________

(сведения   об   организации   наблюдений  за   гидротехнической   частью

сооружений,  электромеханическим    и    гидросиловым  оборудованием,

указывается   наличие  графиков проведения наблюдений и исследований,

контроль со стороны эксплуатирующей организации)

6.2. Средства измерения и контроля__________________________________________

(сведения    о    наличии     приборов     и    средств    измерения    у эксплуатационного персонала, сведения об установленной по проекту и действующей КИА, приводится информация о достаточности проводимых наблюдений и установленной КИА)

7. Расчетные параметры состояния СГТС_____________________________________

(указывается информация о параметрах состояния СГТС и

их перечень, полученные на основании расчетов)

8. Выполнение эксплуатирующей организацией предписаний органа надзора и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по обеспечению безопасности

8.1. Предписания органа надзора за безопасностью СГТС_______________________

(перечень предписаний органа надзора, с информацией об их выполнении)

8.2. Предписания территориальных органов ГО и ЧС___________________________

(перечень     предписаний   территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям      и     ликвидации     последствий стихийных  бедствий,  с  информацией  об их выполнении)

- Анализ и оценка безопасности СГТС, включая определение возможных источников опасности

9. Преддекларационное обследование СГТС___________________________________

(информация    о   проведении    преддекларацинного

обследования,   на   основании которого разработана

декларация)

9.1. Изменения в параметрах состояния СГТС, произошедшие за период после преддекларационного обследования_________________________________________

(информация   об   изменениях   в   параметрах состояния СГТС,

произошедших     за     период    после       преддекларационного

обследования   до   составления   декларации   безопасности или

дополнительные   данные  и их возможное влияние на изменение

оценки технического состояния и уровня безопасности СГТС)

10. Сведения о чрезвычайных обстоятельствах за период эксплуатации СГТС, которые могли повлиять на безопасность его эксплуатации______________________

(аварии и аварийные происшествия,

чрезвычайные обстоятельства имевшие

место     на     СГТС,    с     указанием

мероприятий по их ликвидации)

11. Анализ и оценка технического состояния и уровня безопасности СГТС

11.1. Сценарии возможных аварий и повреждений СГТС________________________

(приводится информация о сценариях возможных аварий и повреждений СГТС)

11.2. Методика определения технического состояния и уровня безопасности СГТС ________________________________________________________________________

(информация о методике, применяемой для оценки технического состояния и уровня безопасности СГТС)

11.3. Результаты контроля технического состояния и оценки уровня безопасности СГТС___________________________________________________________________

(анализ технического состояния и уровня безопасности сооружений в соответствии с используемой методикой с указанием фактических значений контролируемых параметров)

12. Мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности СГТС

12.1. Перечень мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации СГТС___________________________________________________________________

(указываются мероприятия которые необходимо выполнить  направленных  на  повышение  безопасности и

надежности СГТС и документы, в которых запланировано выполнение работ)

12.2. Мероприятия выполненные за период действия предыдущей декларации безопасности_____________________________________________________________

(указывается информация о выполненных мероприятиях,  указанных  в предыдущей декларации

безопасности, а также отражение других мероприятий, направленных на повышение безопасности и

надежности СГТС, выполненных в период действия декларации безопасности)

III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций

13. План действий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций________________________________________________________________

(наличие и наименование плана действий эксплуатирующей организации по локализации и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, краткая характеристика плана)

14. Обучение персонала действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации________________________________________________________________

(наименования инструкций и планов, в которых описаны действия оперативного персонала в случае

Угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации  наличие  и  выполнение  плана  противоаварийных

тренировок)

15. Резервы строительных материалов, наличие техники для оперативной ликвидации повреждений и аварийных ситуаций_______________________________

(сведения о наличии основных строительных материалов и оборудования, необходимых для локализации и ликвидации аварии, и соответствие нормам, наличие землеройной техники, автотранспорта, которые будут использованы при локализации и ликвидации аварии, наличие флота и водолазных средств)

16. Состояние дорог, мостов и подъездов в районе и на территории СГТС, наличие и состояние аварийных выходов для персонала__________________________________

17. Возможное затопление и вероятный вред в результате аварии СГТС___________________________________________________________________

(сведения о проведении расчета зон возможного затопления и вероятного вреда в результате аварии СГТС,

результаты оценки максимально возможного вреда)

- 18. Сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за возможный вред в результате аварии СГТС источник возмещения вреда, размер страховой суммы, наименование и адрес организации-страховщика)______________

IV. Порядок информирования населения, органа надзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о возможных и возникших на СГТС аварийных ситуациях

19. Схемы связи__________________________________________________________

(наличие схемы и состояние средств связи)

20. Характеристика локальной системы оповещения____________________________

(наличие действующей локальной системы

оповещения и краткая характеристика данной

системы)

21. Порядок информирования_______________________________________________

(указывается порядок информирования населения, органа надзора, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления  и  территориальных  органов  Министерства Российской

Федерации  по  делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий о возможных и возникших на

СГТС аварийных ситуациях)

V. Заключение, включающее оценку уровня безопасности

отдельных СГТС и комплекса СГТС объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности

22. Итоговая оценка уровня безопасности отдельных  СГТС и объекта в целом_____

23. Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности СГТС с указанием сроков их выполнения____________________________________________

- VI. Реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его территориального органа о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии СГТС (наименование и адрес организации, эксплуатирующей СГТС)

- 24. Реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны___________________________________________________

- (реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его территориального органа о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии СГТС (наименование и адрес организации, эксплуатирующей СГТС)

VII. Другие данные о безопасности СГТС

25. Критерии безопасности СГТС, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере транспорта

26. План размещения СГТС с прилегающими территориями

27. Характерные продольные и поперечные разрезы по основным СГТС и их основаниям_______________________________________________________

VIII. Приложения

28. Сведения о гидротехнических сооружениях, необходимые для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, предусмотренные законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений.

29. Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, составленный участниками обследования.