- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

На разработку проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на разработку проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности.

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru, публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее – Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на разработку проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности» (Приложение № 2), содержащие:

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 
9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

KvasnikovOA@mintrans.ru

Контактные лица: Квасников Олег Александрович.

Контактные телефоны: (495) 626-12-41.

Срок предоставления ценовой информации: до 15.07.2014

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: I квартал 2015 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения работы: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения работы: 2015 г.

Порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

- Предложения

на разработку проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности

- Таблица 1

| №№ п/п | Наименование вида работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации | Результатом выполнения работ является: - Техническое задание на создание и внедрение системы защиты информации в ИТС. Комплект организационно-распорядительной документации: - Отчет о результатах предпроектного обследования; - Ведомость книги (ТП); - Схема структурная комплекса технических средств (С1); - Пояснительная записка к технорабочему проекту (П2); - Спецификация оборудования; - Инструкция по эксплуатации КТС; - Программа и методика испытаний; - Порядок реагирования на инциденты; - Регламент использования беспроводных технологий при передаче данных. |  |  |
| Всего | х | х |  |  |

Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

(должность)				 (подпись) 				 (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности

- Общие сведения

- 1.1 Полное наименование работы

Полное наименование работы: «Разработка проектной документации в части модернизации информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации в целях реализации мер по обеспечению информационной безопасности».

- 1.2 Наименования предприятия заказчика

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

- 1.3 Перечень документов, на основании которых выполняется работа

- Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- Приказа ФСБ России № 416 и ФСТЭК России № 489 от 31.08.2010 «Об утверждении требований о защите информации, содержащейся в сетях общего пользования»;

- РД «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации», решение Председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992;

- РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», решение Председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992;

- «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)», утверждены приказом Гостехкомиссии  № 282 от 30.08.2002.

- 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Сроки начала и окончания выполнения работ определяются календарным планом.

- 1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования работ по Государственному контракту – средства федерального бюджета.

- 1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по модернизации системы

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по Разработке проектной документации в части модернизации системы информационной безопасности (СИБ) информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта Российской Федерации (ИТС) должен в целом соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.201-89;

- ГОСТ 34.602-89;

- РД 50-682-89;

- РД 50-680-88;

- ГОСТ 34.601-90;

- РД 50-34.698-90;

- ГОСТ 34.003-90.

Подробно порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ определен следующими разделами настоящего ТЗ:

- Раздел 5 - состав и содержание работ;

- Раздел 7 - требования к документированию.

Работы по созданию системы производятся и принимаются поэтапно.

Приемка результатов осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей заказчика и исполнителя.

- 2. Назначение и цели МОдернизации ИТС

- 2.1 Назначение ИТС

ИТС представляет собой комплекс программных и программно-аппаратных средств обеспечивающий обработку, хранение и защиту информации обрабатываемой в информационной телекоммуникационной сети Министерства транспорта российской Федерации.

Обеспечение безопасности информации в ИТС осуществляется путем решения следующих задач:

- обеспечение безопасности обрабатываемой в ИТС информации и объектов информационной инфраструктуры;

- сохранение конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой в ИТС информации;

- разграничение доступа к обрабатываемой в ИТС информации.

Средства и компоненты обеспечения информационной безопасности должны реализовывать методы и меры защиты информации для снижения значения информационных рисков до допустимых пределов и обеспечивать внедрение современных подходов к защите информации и обеспечения информационной безопасности объектов информатизации.

- 2.2 Цели модернизации ИТС

Основными целями модернизации ИТС являются:

- защита информационных ресурсов ИТС от случайного или преднамеренного несанкционированного доступа к ним и последующего незаконного использования, а также от несанкционированного вмешательства в процесс функционирования ИТС с целью оказания дестабилизирующего воздействия на информационные ресурсы;

- обеспечение защищенного информационного обмена - между компонентами распределенной структуры ИТС;

- обеспечение защиты от деструктивных информационных воздействий информации ограниченного доступа обрабатываемой в ИТС.

Указанные цели достигаются посредством обеспечения и постоянного поддержания следующих свойств информации:

- доступности обрабатываемой информации для зарегистрированных пользователей (т.е. устойчивого функционирования ИТС, при котором пользователи имеют возможность получения необходимой информации и результатов решения задач за приемлемое для них время);

- целостности информации, хранимой и обрабатываемой в ИТС;

- конфиденциальности (обеспечения сохранения в тайне) информации ограниченного доступа, обрабатываемой средствами ИТС, а также иной информации ограниченного доступа, необходимой для ее функционирования.

Для достижения основных целей защиты и обеспечения указанных свойств информации ИТС должна обеспечивать эффективное решение следующих задач:

- регистрация действий пользователей и обслуживающего персонала, контроль несанкционированного доступа (НСД) и действий пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- использование средств защиты информации (СЗИ), прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

- использование защищенных каналов связи;

- предотвращение внедрения в ИТС вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок, использование средств антивирусной защиты;

- межсетевое экранирование с целью управления доступом, фильтрации сетевых пакетов и трансляции сетевых адресов для скрытия структуры информационной системы;

- обнаружение вторжений в информационную систему, нарушающих или создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению безопасности информации;

- централизованное управление компонентами средств ИБ.

Критериями оценки достижения целей модернизации ИТС являются:

- предотвращение реализации угроз защищаемым информационным ресурсам, предупреждение несанкционированных воздействий, как злонамеренных, так и непредумышленных, несанкционированного доступа, создание условий для невозможности реализации деструктивных воздействий;

- создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности информации;

- обеспечение непрерывной работы ИТС в интересах потребителей информации.

- Характеристика объекта автоматизации (защиты)

- 3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации (защиты)

ИТС имеет территориально распределенную структуру и расположена по адресам:

- Москва, ул.Рождественка, д.1, стр.1;

- Москва, Ленинградский проспект, 37, корпус 2;

- Москва улица Старая Басманная, дом 11/2 стр. 1.

- Требования к ИТС в части ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Требования к ИТС в части ИБ в целом

- 4.1.1 Требования к структуре и функционированию ИТС в части ИБ

- 4.1.1.1 Перечень структурных единиц (подсистем, компонентов), их назначение и основные характеристики

ИТС в части ИБ должна предоставлять следующие сервисы обеспечения ИБ и включать соответствующие основные подсистемы:

- подсистема контроля и разграничения доступа;

- подсистема антивирусной защиты;

- подсистема межсетевого экранирования;

- подсистема криптографической защиты;

- подсистема управления СЗИ.

- 4.1.1.2 Требования к режимам функционирования СЗИ в ИТС

СЗИ в ИТС должны поддерживать следующие режимы функционирования:

- основной режим;

- профилактический режим;

- режим нештатных ситуаций.

В основном режиме функционирования компоненты ИТС, реализующие меры по обеспечению защиты информации  должны обеспечивать ее защиту от деструктивных информационных воздействий со стороны иных субъектов.

В профилактическом режиме - должны обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- первоначальная установка, ввод в действие;

- техническое обслуживание;

- реконфигурация, модернизация и другие виды обслуживания технических (аппаратных) средств обеспечения ИБ;

- реконфигурацию, модернизацию программных средств обеспечения ИБ.

В профилактическом режиме (за исключением первоначальной установки) всегда должны сохраняться и быть доступны следующие функции средств обеспечения ИБ:

- контроль и разграничение доступа;

- антивирусная защита;

- регистрация и учет;

- криптографическая защита каналов связи.

В режиме нештатных ситуаций должны быть обеспечены:

- выявление предпосылок возникновения нештатных ситуаций и своевременное предотвращение их появления (путем сбора и проведения анализа данных аудита ИБ);

- локализация нештатных ситуаций в случаях их возникновения (в т.ч. путем ограничения доступа правомочных пользователей к отдельным ресурсам ИТС, доступным этим пользователям при нормальном режиме функционирования и т.п.);

- ликвидация нештатной ситуации;

- ликвидация последствий нештатной ситуации, возвращение к нормальному режиму функционирования.

- 4.1.1.3Требования по диагностированию СЗИ в ИТС

Диагностирование осуществляется посредством анализа записей журналов аудита, созданных сервисом регистрации и учета.

- 4.1.2 Показатели назначения

- 4.1.2.1 Требования к производительности

Средства обеспечения ИБ в ИТС должны обеспечивать следующие показатели производительности:

- режим работы – 24 часа, 7 дней в неделю.

- 4.1.3 Требования к надежности

- 4.1.3.1 Состав и количественные значения показателей надежности для средств обеспечения ИБ в ИТС

Надежность функционирования технических (аппаратных) средств защиты информации (ЗИ) должно обеспечивается использованием средств, сертифицированных ФСТЭК России и/или ФСБ России (в части компетенции) по требованиям безопасности информации, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами ФСТЭК России и ФСБ России (для криптографических средств).

- 4.1.3.2 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Надежность средств ИБ в ИТС в части технического обеспечения должна обеспечиваться:

- защитой технических средств по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания;

- использованием сертифицированных ФСТЭК России или ФСБ России (в части их компетенции) программно-аппаратных и криптографических средств защиты информации.

Комплекс средств защиты информации (КСЗ) должен обеспечивать штатный режим эксплуатации компонентов ИБ в ИТС в режиме 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Допускается возможность остановки и перезапуска программного обеспечения (ПО) для выполнения сервисных работ. Длительность проведения сервисных работ определяется соответствующими регламентами.

- 4.1.4 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Обеспечение защиты от НСД реализуется правильностью функционирования всех компонентов ИБ в ИТС.

- 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым средствами ИБ в ИТС

При выполнении работ по модернизации ИТС в части ИБ должны выполняться требования по безопасности информации, соответствующие классу защищенности автоматизированных систем от несанкционированного доступа 1Г, а также требования «Специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)».

Используемые криптографические средства предназначенные для защиты каналов связи должны удовлетворять требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам предназначенным для защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну,  не ниже уровня КС2.

Используемые межсетевые экраны должны иметь класс не ниже 4.

- 4.2.1 Требования к подсистеме контроля и управления доступом

Данная подсистема должна реализовывать следующие функции:

- идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в систему по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;

- идентификация программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам;

- контроль доступа пользователей к защищаемым ресурсам;

- контроль подключения съемных носителей и внешних устройств;

- контроль устройств беспроводного доступа, не используемых для подключения к ИТС.

- 4.2.2 Требования к подсистеме криптографической защиты

Для защиты каналов связи необходимо использовать только сертифицированные криптографические средства, удовлетворяющие требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам предназначенным для защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, не ниже уровня КС2.

Их сертификация проводится специальными организациями, аккредитованными в системе сертификации средств криптографической защиты информации в качестве испытательных лабораторий.

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) должны:

- допускать встраивание в действующую технологическую схему обработки данных, обеспечивать взаимодействие с прикладным ПО на уровне обработки запросов на криптографические преобразования и выдачи результатов;

- поставляться разработчиками с полным комплектом эксплуатационной документации, включая описание ключевой системы, правилами работы с ней;

- быть реализованы на основе алгоритмов, соответствующих национальным стандартам Российской Федерации.

- 4.2.3 Требования к подсистеме межсетевого взаимодействия

Должны применяться сертифицированные межсетевые экраны класса не ниже 4.

Межсетевые экраны должны обладать полной совместимостью с протоколом TCP/IP,  обеспечивать прозрачную работу через NAT/PAT и полное сокрытие структуры защищаемой сети.

- 4.2.4 Требования к подсистеме антивирусной защиты

Применяемые средства антивирусной защиты должны выполнять и обеспечивать следующее:

- обнаружение и (или) блокирование вирусных воздействий на общесистемное и прикладное ПО, а также на обрабатываемые данные;

- обнаружение и удаление неизвестных вирусов;

- обеспечение контроля неинфицированности самого антивирусного средства при его запуске;

- обнаружение фактов вирусного заражение оперативной памяти, локальных носителей информации, томов, каталогов и файлов, а также файлов, получаемых по каналам связи, при выполнении периодических проверок (по запросам пользователей и (или) администраторов);

- процедуры, позволяющие выявлять факты заражения неизвестными вирусами;

- сигнализация в случае обнаружения фактов вирусного заражения;

- обнаружение вирусов в таких объектах, как архивы, компрессированные исполняемые модули, динамические библиотеки и др.;

- возможность удаления программного кода вируса из объектов, в которых он был обнаружен;

- возможность удаления файлов, в которых обнаружены вирусы;

Антивирусные средства рекомендуется выбирать из перечня средств, прошедших сертификацию ФСТЭК России и/или ФСБ России.

При выборе антивирусных средств необходимо учитывать:

- наличие возможности централизованного управления антивирусными средствами с рабочего места администратора безопасности;

- возможность оперативного оповещения администратора безопасности обо всех подозрительных событиях в программной среде и фактах проявления вирусной активности;

- наличие подробной документации по эксплуатации антивирусных средств;

- возможность периодического тестирования и самотестирования антивирусных средств;

- возможность наращивания состава антивирусных средств без существенных ограничений работоспособности контура и конфликта между различными типами средств.

- 5. Состав и содержание работ

Выполнение работ по разработке проектной документации в части модернизации ИТС включает совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, заканчивающихся их приемкой.

В рамках настоящего ТЗ должно быть выполнено:

- предпроектное обследование;

- технорабочее проектирование.

5.1 На этапе предпроектного обследования ИТС определяются технические характеристики автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов, и перечня защищаемой информации.

По результатам обследования на основе полученных данных делается вывод о составе и размещении технических средств, необходимых для модернизации ИТС Минтранса в реализации мер по обеспечению ИБ.

5.2 Разработка технорабочего проекта  и комплекта организационно-распорядительной документации выполняется в составе:

- Ведомость книги (ТП);

- Пояснительная записка к технорабочему проекту (П2);

- Схема структурная комплекса технических средств (С1);

- Инструкция по эксплуатации КТС;

- Спецификация оборудования;

- Программа и методика испытаний;

- Порядок реагирования на инциденты;

- Регламент использования беспроводных технологий при передаче данных.

- Техническое задание на создание и внедрение системы защиты информации в ИТС.

Изменения в составе проектной документации и форме отчетных материалов согласовываются с Заказчиком.

5.3 По результатам работ должен быть подготовлен следующий документ:

- Акт сдачи-приемки работ.

- 6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Для выполнения данных работ Исполнитель должен иметь следующие действующие Лицензии ФСТЭК России и ФСБ России:

- на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

или

Разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем; Разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем.

- 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, разработанных в соответствии с ГОСТ 2.102-68, 2.120-73, 2.701-84, 34.601-90, 34.201-89,21.101-97,34.603-92 и РД 50-34.698-90:

- Отчет о результатах предпроектного обследования;

- Ведомость книги (ТП);

- Схема структурная комплекса технических средств (С1);

- Пояснительная записка к технорабочему проекту (П2);

- Спецификация оборудования;

- Инструкция по эксплуатации КТС;

- Программа и методика испытаний;

- Порядок реагирования на инциденты;

- Регламент использования беспроводных технологий при передаче данных;

- Техническое задание на создание и внедрение системы защиты информации в ИТС.

7.2. Все отчетные материалы предоставляются Исполнителем Заказчику в 2-х экземплярах на бумаге и в электронном виде.

- Обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ЗИ | Защита информации |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИТС | Информационная телекоммуникационная сеть |
| КСЗ | Комплекс средств защиты |
| МЭ | Межсетевой экран |
| НДВ | Недекларированные возможности |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПРД | Правила разграничения доступа |
| ПЭМИН | Побочные электромагнитные излучения и наводки |
| РФ | Российская Федерация |
| СИБ | Система информационной безопасности |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЭВМ | Электронная вычислительная машина |
| ЭЦП | Электронная цифровая подпись |
| VPN | Virtual Private Network |