ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации»

Шифр: ОКР «АПК СМГТС»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2014 году опытно-конструкторской работы по теме «Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации» (далее – ОКР «АПК СМГТС»).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru, публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее – Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации (далее – Техническое задание, Приложение № 2), содержащие:

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: chistiakovgb@mintrans.ru.

Контактные лица: Чистяков Глеб Борисович.

Контактные телефоны: (495) 626-95-71.

Срок предоставления ценовой информации: до 14.07.2014

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения ОКР «АПК СМГТС»:

ОКР «АПК СМГТС» выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения ОКР «АПК СМГТС»: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения ОКР «АПК СМГТС»: с даты заключения государственного контракта до 30.11.2014.

Порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 (десять) % начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

- Предложение

по цене выполнения опытно-конструкторской работы по теме «Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации»

- Таблица 1

| № п/п | Наименование вида работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Анализ проектов судоходных гидротехнических сооружений, находящихся в ведении администрации бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации или ФГУП «Канал имени Москвы» и выбор ГТС, планируемого для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС. 2. Оценка количества установленной на ГТС контрольно-измерительной аппаратуры и критериев безопасности, возможных к использованию в режиме реального времени для проведения комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС. 3. Оценка количества критериев безопасности, необходимых для обеспечения достоверности комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС и возможных к использованию для мониторинга в дискретном временном режиме. 4. Выполнение контрольных расчетов по определению показателей технического состояния и уровня безопасности выбранного ГТС на основе выбранного для комплексного мониторинга количества критериев безопасности. 5. Разработка эскизного проекта АПК СМГТС. 6. Разработка технического проекта АПК СМГТС. 7. Разработка архитектуры СПО АПК СМГТС (объектового, регионального и отраслевого уровней). | 1. Результаты обследования ГТС, выбранного для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС, находящегося в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации или ФГУП «Канал имени Москвы». 2. Эскизный проект АПК СМГТС. 3. Технический проект АПК СМГТС. 4. Блок-схема специального программного обеспечения (СПО) АПК СМГТС. |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

(должность)				 (подпись) 				 (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации»

Шифр: ОКР «АПК СМГТС»

1. 	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ).

Мероприятие № 159 «Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации», шифр: ОКР «АПК СМГТС» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 189.

Приказ Минтранса России от 07.04.2014 № 98 «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. 	РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ) В РЕШЕНИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Объект работы.

Объектом работы являются гидротехнические сооружения (далее – ГТС), находящиеся в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации и ФГУП «Канал имени Москвы».

2.2. Предмет работы.

Проведение мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов) в режиме реального времени на основе использования аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

2.3. Актуальность темы.

Активное развитие внутреннего водного транспорта приводит к увеличению интенсивности судоходства как на свободных реках, озерах и водохранилищах так и на зарегулированных участках рек и каналах. Это приводит к возрастанию эксплуатационной нагрузки на судоходные гидротехнические сооружения, используемые для транзитного прохода речных судов. В тоже время большинство эксплуатируемых в настоящее время в Российской Федерации гидротехнических сооружений были спроектированы и введены в эксплуатацию в середине двадцатого века, что является одним из факторов, которые необходимо учитывать при увеличении эксплуатационной нагрузки.

Таким образом, для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС с максимальной эксплуатационной эффективностью необходимо контролировать их состояние в режиме реального времени.

Внедрение на внутреннем водном транспорте (далее – ВВТ) автоматизированных программно-аппаратных комплексов, строящихся на основе информационных, навигационных, геоинформационных и телекоммуникационных технологий позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, своевременно прогнозировать возникновение аварийной ситуации на объекте мониторинга и своевременно информировать эксплуатирующие службы и надзорные органы государственной власти.

В связи с этим целесообразно использование технологии автоматизации, в том числе автоматизированной системы мониторинга состояния потенциально опасных ГТС, функционирующей на основе использования спутниковых навигационных технологий ГНСС ГЛОНАСС.

Таким образом, выполнение опытно-конструкторской работы (далее – ОКР), в рамках которой будут разработаны эскизный и технический проекты аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации и ФГУП «Канал имени Москвы» (далее – АПК СМГТС), представляется важной и актуальной задачей.

2.4. Научная новизна.

В процессе выполнения ОКР будут получены эскизный и технический проекты АПК СМГТС, впервые создаваемого для нужд мониторинга состояния потенциально опасных ГТС.

2.5. Практическая значимость.

В результате решения поставленных в ОКР задач будут заложены основы для создания опытного образца АПК СМГТС, обеспечивающего проведение в режиме реального времени комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС, находящихся в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации и ФГУП «Канал имени Москвы», проведения его испытаний и получения конструкторской документации с литерой «О1».

3. 	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью выполнения ОКР является повышение безопасности эксплуатации СГТС, находящихся в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации и ФГУП «Канал имени Москвы» на основе применения аппаратуры глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Задачами работы являются:

1. Разработка эскизного проекта АПК СМГТС.

2. Разработка технического проекта АПК СМГТС.

3. Разработка архитектуры специального программного обеспечения (далее – СПО) АПК СМГТС (объектового, регионального и отраслевого уровней).

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

4.1. Содержание работ ОКР:

1. Анализ проектов судоходных гидротехнических сооружений, находящихся в ведении администрации бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации или ФГУП «Канал имени Москвы» и выбор ГТС, планируемого для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС, по согласованию с Минтрансом России.

2. Оценка количества установленной на ГТС контрольно-измерительной аппаратуры и критериев безопасности, возможных к использованию в режиме реального времени для проведения комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС.

3. Оценка количества критериев безопасности, необходимых для обеспечения достоверности комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС и возможных к использованию для мониторинга в дискретном временном режиме.

4. Выполнение контрольных расчетов по определению показателей технического состояния и уровня безопасности выбранного ГТС на основе выбранного для комплексного мониторинга количества критериев безопасности.

5. Разработка эскизного проекта АПК СМГТС.

6. Разработка технического проекта АПК СМГТС.

7. Разработка архитектуры СПО АПК СМГТС (объектового, регионального и отраслевого уровней).

4.2 Требования к опытному образцу АПК СМГТС.

4.2.1 Требования по составу.

Опытный образец АПК СМГТС должен состоять из:

- одного комплекта АПК СМГТС объектового уровня;

- одного комплекта АПК СМГТС регионального уровня;

- одного комплекта АПК СМГТС отраслевого уровня.

Проектирование АПК СМГТС объектового уровня должно в обязательном порядке осуществляться с учетом:

Методических рекомендаций по контролю технического состояния и оценке безопасности судоходных гидротехнических сооружений (далее – Методические рекомендации), утвержденных Федеральным агентством морского и речного транспорта 15.04.2011г. и согласованных Федеральной службой по надзору в сфере транспорта;

Декларации безопасности выбранного ГТС, планируемого для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС.

АПК СМГТС объектового уровня должен включать в себя контрольно-измерительный блок (далее – КИБ) и информационно-управляющий блок (далее – ИУБ).

КИБ должен включать систему датчиков двух уровней, обеспечивающих измерение принципиально различных физических параметров.

Система датчиков первого уровня предназначена для мониторинга основных эксплуатационных параметров ГТС:

- контроль гидромеханического оборудования ГТС;

- контроль работоспособности системы наполнения/опорожнения камеры шлюза;

- измерение фильтрационного режима ГТС;

- мониторинг уровня воды и скорости наполнения/опорожнения камеры шлюза.

Система датчиков второго уровня предназначена для измерений линейных параметров контрольных точек относительно базовых систем координат и их динамических характеристик.

Система датчиков ГНСС второго уровня должна обеспечивать измерение уровней воды, относительных линейных величин контрольных маркеров в трехмерном пространстве; дополнительные датчики второго уровня, основанные на иных физических принципах, должны обеспечивать измерение относительных линейных величин контрольных маркеров с числом степеней свободы не менее 2-х. Контрольные маркеры для системы датчиков второго уровня должны выбираться с учетом максимально возможного контроля объемных тел. Для контроля относительных линейных величин контрольных маркеров, где установка навигационных датчиков связана с невозможностью решения навигационной задачи по системам ГНСС, разрешается дополнить систему контрольными датчиками, основанными на иных физических принципах. Тип и количество датчиков уточняются на этапе технического проектирования.

Система датчиков второго уровня должна включать (мониторинг деформационных параметров ГТС):

- опорную станцию ГНСС с антенно-фидерным устройством (далее - АФУ);

- навигационные измерительные датчики ГНСС с АФУ;

- сервер обработки измерений со специальным программным обеспечением;

- комплект монтажных частей и принадлежностей.

В состав ИУБ должны входить:

- сервер объектового АПК СМГТС с СПО;

- автоматизированное рабочее место (АРМ) с СПО для инженера-гидротехника;

- коммутационное оборудование и каналы приема-передачи данных;

- систему бесперебойного электропитания;

- комплект эксплуатационной документации.

АПК СМГТС регионального уровня должен включать сервер АПК СМГТС регионального уровня с СПО сервера; АРМ оператора АПК СМГТС регионального уровня с СПО АРМ оператора; систему бесперебойного электропитания.

АПК СМГТС отраслевого уровня должен включать: сервер ПАК СМГТС отраслевого уровня с СПО сервера; АРМ оператора АПК СМГТС отраслевого уровня с СПО АРМ оператора.

Состав аппаратно-программных средств АПК СМГТС может уточняться на этапе технического проектирования.

4.2.2 Требования к внешнему информационному обмену.

На региональном уровне должен быть предусмотрен на основе web-интерфейса информационный обмен АПК СМГТС с внешними автоматизированными системами.

На отраслевом и объектовом уровне внешнее взаимодействие не предусмотрено.

Типовой состав данных внешнего ИО должен включать:

- вид (тип) объекта контроля;

- измерительную информацию (по запросу);

- текущие дата и время предоставления информации;

- текущий уровень технико-эксплуатационного состояния объекта контроля («норма», «тревога», «авария»);

- общие сведения об объекте контроля;

- журнал с записями о действиях диспетчера при возникновении ЧС и чрезвычайных положений (ЧП) на объекте контроля.

Для осуществления информационного обмена должны применяться открытые стандарты XML и веб-службы. Программное обеспечение должно обеспечивать следующие компоненты/функциональные возможности:

- обмен информации в формате XML (универсальный формат для обмена информацией/документами);

- среда гарантированной доставки и маршрутизации информации и XML-документов на базе стандартных Интернет-протоколов;

- веб-сервисы, которые представляют собой программные компоненты приложений, доступные на основе открытых стандартных Интернет-протоколов и выполняющие определенные бизнес-функции.

Состав информационных данных и формат XML-файлов, предназначенных для информационного взаимодействия с внешними автоматизированными системами, а также состав  внешних автоматизированных систем (автоматизированная система эксплуатирующей организации, навигационно-информационная система мониторинга состояния крупных инженерных сооружений, создаваемой в рамках ОКР «Образец-КИС», региональными навигационно-информационными системами, системы Ространснадзора, ГИБДД, МЧС, службы «112» и др.) определяется для выбранного ГТС на этапе проектирования.

4.2.3 Требования по назначению.

4.2.3.1 Общие требования к АПК СМГТС

АПК СМГТС должна обеспечивать:

- сбор, обработку и анализ измерительной информации от СД в объектовый АПК СМГТС;

- сбор и обработку измерительной информации объектовых аппаратно-программных комплексов ГЛОНАСС и дополнительных контрольных датчиков МИУ;

- выработку на основе информации ГНСС оценок основных эксплуатационных характеристик объекта мониторинга (отклонений сооружения от вертикали, перемещения несущих конструкций, смещений одних частей сооружения относительно других, осадки и подъема сооружения относительно грунта, раскрытия трещин, стыков на поверхности несущих конструкций, расхождения несущих конструкций) и отклонений основных эксплуатационных характеристик;

- оценку и прогнозирование технического состояния и основных эксплуатационных характеристик объектов ГТС и их элементов на основе анализа оперативных и долгосрочных данных и прогнозирование возможности развития аварийных и чрезвычайных ситуаций на ГТС;

- формирование и передача оперативных сообщений (тревог) о достижении объектом (его элементом) предельно допустимых значений количественных параметров технического состояния или о существенном изменение основных контролируемых эксплуатационных характеристик;

- отображение (на АРМ всех уровней АПК СМГТС) параметров состояния объектов в реальном времени, и в режиме долгосрочных наблюдений;

- отображение на уровневых АРМ СМГТС основных эксплуатационных характеристик в реальном времени, и в режиме долгосрочных наблюдений;

- формирование трех иерархического ведения архивов данных о технико-эксплуатационном состоянии объектов мониторинга.

4.2.3.2 Требования к АПК СМГТС объектового уровня.

АПК СМГТС объектового уровня должен обеспечивать:

- сбор, обработку, хранение, систематизацию и анализ измерительной информации, полученных от СД первого и второго уровней;

- оценку абсолютных и взаимных смещений контрольных маркеров на объекте мониторинга с прецизионной точностью в режиме реального времени, и в режиме долгосрочных наблюдений;

- определение количественных параметров эксплуатационных характеристик и параметров состояния объекта мониторинга на основе обработки данных полученных от СД первого и второго уровней;

- передачу данных в автоматическом режиме о технико-эксплуатационных параметрах объекта мониторинга в АПК СМГТС регионального уровня;

- формирование и передачу в автоматическом режиме: тревожных сообщений о превышении контролируемых параметров предельно допустимых значений;

- автоматический контроль и диагностику функционирования аппаратно-программных средств, индикацию неисправностей;

- удаленное управление режимами работы аппаратно-программных средств КИБ;

- оценку эксплуатационной эффективности работы обьекта мониторинга. Перечень эксплуатационных характеристик и принципы оценки эксплуатационной эффективности определяются по результатам эскизного проектирования.

4.2.3.3 Требования к АПК СМГТС регионального уровня.

АПК СМГТС регионального уровня должен обеспечивать:

- прием, отображение, хранение, систематизацию и анализ данных о количественных и эксплуатационных параметрах состояния объектов мониторинга региона по данным объектовых АПК СМГТС;

- сбор и обработку измерительной информации от объектовых АПК СМГТС в отраслевой АПК СМГТС;

- передачу данных о количественных параметрах технического и эксплуатационного состояния объектов мониторинга региона в АПК отраслевого уровня СМГТС;

- формирование оперативных сообщений о существенном отклонении эксплуатационных параметров объектов мониторинга;

- формирование оперативных сообщений о возможности развития или наличия аварийной ситуации на объектах мониторинга региона;

- автоматизированное формирование стандартных отчетных документов по основным формам, заданным заказчиком.

4.2.3.4 Требования к АПК СМГТС отраслевого уровня.

АПК СМГТС отраслевого уровня должен обеспечивать:

- прием, отображение, хранение, систематизацию и анализ данных о количественных и эксплуатационных параметрах состояния объектов мониторинга региона по данным региональных АПК СМГТС;

- формирование оперативных сообщений о существенном отклонении эксплуатационных параметров объектов мониторинга;

- формирование оперативных сообщений о возможности развития или наличия аварийной ситуации на объектах мониторинга региона;

- автоматизированное формирование стандартных отчетных документов по основным формам, заданным заказчиком.

4.2.4 Технические характеристики

4.2.4.1 Требования к оборудованию системы датчиков первого уровня

Многоканальное измерительное устройство должно обеспечивать измерение сигналов тензорезисторов, термометров сопротивления, термопар, датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения и тока.

Устройство должно иметь интерфейс для связи с сервером объектового АПК СМГТС.

Вид выходной величины во всех применяемых датчиках должен быть электрическим для непосредственной передачи на сервер обработки измерений.

Точное количество, месторасположение и принцип действия каждого конкретного датчика (генераторный либо параметрический) должны быть определены на стадии эскизного проектирования АПК СМГТС.

4.2.4.2 Требования к оборудованию системы датчиков второго уровня:

- прием и первичная обработка сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo в диапазонах частот L1;

- количество приемных каналов навигационных измерительных датчиков ГНСС – не менее 32;

- формирование первичной измерительной информации по коду несущей (с инструментальной погрешностью не хуже 0,3 м), и по фазе несущей (с инструментальной погрешностью не хуже 0,001 м); выдача указанной информации во внешний интерфейс по запросу;

- выработка в реальном времени оценки координат и параметров линейных смещений антенн в дифференциальном режиме (с использованием поправок от опорной станции, входящей в состав АПК) с точностью не хуже 0,02 м (СКО) в реальном времени, либо обеспечение точности 0,01 м позиционирования при реализации сглаживающего 5-ти минутного фильтра в процессе программно-математической обработки первичной измерительной информации на сервере объектового АПК;

- выработка координат и параметров линейных смещений антенн в дифференциальном квазистатическом режиме (с задержкой времени выдачи результата) с точностью не хуже 0,005 м (СКО), либо обеспечение указанной точности позиционирования при реализации программно-математической обработки первичной измерительной информации на сервере объектового АПК;

- выработка географических координат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 «О единых государственных системах координат».

4.2.4.3 Требования по электропитанию

Электропитание оборудования АПК СМГТС должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц. Должна быть обеспечена защита от коротких замыканий и неправильного подключения питания.

Для внешних электрических соединений составных частей должны быть применены стандартные элементы электрической коммутации.

При пропадании (или недопустимых изменениях параметров) сети питания переменного тока должна быть предусмотрена возможность работы от резервных источников питания 12 В постоянного тока на время до шести часов.

Переход на резервное питание должен производиться автоматически.

Факт перехода на резервное питание и обратно должен регистрироваться АПК СМГТС.

4.2.4.4 Требования к средствам связи и согласующим устройствам.

Средства связи между элементами АПК СМГТС и согласующие устройства должны быть разработаны с учетом топологии размещения оборудования на объекте мониторинга и обеспечивать пропускную способность каналов передачи данных, достаточную для обработки измерений СД первого и второго уровней в реальном времени, при не менее 100 одновременно работающих измерительных датчиков ГНСС СД второго уровня.

Формат и протоколы передачи данных согласовываются по результатам технического проектирования.

4.2.5 Требования по радиоэлектронной защите

Приемная аппаратура ГНСС  должна обеспечивать поиск и слежение за сигналами спутников ГНСС ГЛОНАСС и GPS при уровне полезного сигнала на антенном входе (на входе антенного усилителя) не хуже минус 164,5 дБВт (GPS) и минус 165,5 дБВт (ГЛОНАСС).

4.2.6 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

4.2.6.1 Требования к аппаратным средствам АПК СМГТС, размещаемым на объектах вне помещений:

- пониженная рабочая температура окружающей среды - минус 40 °С;

- повышенная рабочая температура окружающей среды - плюс 60 °С;

- степень защиты оболочек - не хуже IP55 по ГОСТ 14254.

4.2.6.2 Требования к аппаратным средствам АПК СМГТС, размещаемым на объектах в неотапливаемых помещениях:

- пониженная рабочая температура окружающей среды - минус 40 °С;

- повышенная рабочая температура окружающей среды - плюс 60 °С;

- степень защиты оболочек - не хуже IP54 по ГОСТ 14254.

4.2.6.3 Требования к аппаратным средствам АПК СМГТС, размещаемым в стационарных отапливаемых помещениях:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;

- относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С;

- степень защиты оболочек - не хуже IP22 по ГОСТ 14254.

4.2.7 Требования по эргономике и технической эстетике

Технико-эстетические и эргономические решения разрабатываемой аппаратуры должны соответствовать современным требованиям технической эстетики и обеспечивать оптимальные условия для работы.

4.2.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

АПК СМГТС по условиям эксплуатации должен соответствовать требованиям п. 4.2.5 настоящего ТЗ. Предельное значение пониженного атмосферного давления - 86 кПа.

Эксплуатационная документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 2.601-96 ЕСКД. Состав и содержание ЭД должны обеспечивать его правильную эксплуатацию, обслуживание, хранение и транспортировку и включать Паспорт на изделие.

На этапе разработки рабочей конструкторской документации должны быть определены виды, объем и периодичность проведения технического обслуживания АПК СМГТС.

Монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание АПК СМГТС на объектах мониторинга должны проводиться специализированными сервисными службами.

Время готовности АПК СМГТС к работе после включения не должно превышать 0,5 ч.

Пропадание электропитания не должно выводить элементы АПК СМГТС из строя.

АПК СМГТС должен обеспечивать максимальную автоматизацию операций.

В АПК СМГТС всех уровней должна быть предусмотрена сигнализация о неисправностях и опасных режимах работы (для аппаратной части и хранящихся данных).

Предупреждения должны быть выполнены, как в виде звуковой, так и визуальной информации.

Хранение оборудования должно осуществляться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в помещении агрессивных веществ и их паров.

Ремонтопригодность АПК СМГТС должна соответствовать требованиям ГОСТ 21623-76. Ремонт оборудования должен проводиться в специализированных центрах берегового технического обслуживания.

4.2.9 Требования по транспортабельности.

Аппаратура должна обеспечивать возможность транспортирования авиационным, железнодорожным, морским и автомобильным видами транспорта по ГОСТ 23088-80, категория КУ1 по ГОСТ 23170-78.

4.2.10 Требования безопасности

АПК СМГТС должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, 2010 г.

4.2.11 Требования стандартизации и унификации

Конструкторская и программная документация должны соответствовать требованиям действующих стандартов, оформление и комплектность документации – в соответствии с требованиями ЕСКД ГОСТ 2.001-93 и ЕСПД ГОСТ 19.001-77.

В АПК СМГТС должны обеспечиваться:

- взаимозаменяемость однотипных модулей, блоков, их метрологическая и программная совместимость;

- унификация используемых интерфейсов.

Конструкторская и технологическая документация должны обеспечивать возможность воспроизведения аппаратуры на предприятиях радиотехнического профиля.

4.2.12 Требования по технологичности

Конструкция аппаратной части СМГТС должна разрабатываться с использованием прогрессивных технологических процессов, с применением унифицированного и типового оборудования и технологической оснастки, и учитывать возможность использования современных методов формообразования деталей корпусов и способов технологии монтажа.

4.2.13 Конструктивные требования

Конструкция и компоновка АПК СМГТС должна обеспечивать удобство работы, эксплуатации, осмотра, монтажа и демонтажа отдельных элементов, узлов, блоков, а также технику безопасности при работе.

Все элементы АПК СМГТС должны удовлетворять действующим нормативно-техническим документам, принятым для объектов внутреннего водного транспорта.

Конструкция составных частей АПК СМГТС должна обеспечивать модульный принцип построения, с возможностью замены отдельных модулей на объекте при восстановлении рабочего состояния системы.

При проектировании оборудования должны быть предусмотрены меры защиты от ошибочных соединений разъемов.

Конструктивное исполнение оборудования ГЛОНАСС (ГНСС) должно предусматривать удобство размещения на объектах СГТС, крепление на бетонное основание, удаленное управление режимами работы оборудования.

Средства связи и согласующие устройства должны быть разработаны с учетом типовой топология размещения составных частей АПК на объекте СГТС.

4.3 Технико-экономические требования

По результатам разработки эскизного проекта Исполнитель должен представить технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимость и продолжительность подготовки производства;

- сравнительные технико-экономические показатели разрабатываемой аппаратуры и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

4.4 Требования к видам обеспечения

4.4.1 Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и испытаний должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений.

Состав параметров, подлежащих контролю при испытаниях и эксплуатации, определяется на этапе технического проектирования.

Необходимость проведения сертификационных испытаний средств измерения составляющих элементов АПК СМГТС оценивается на этапе технического проектирования.

4.4.2 Требования к программному обеспечению

Разрабатываемое специализированное программное обеспечение (СПО) АПК СМГТС должно реализовывать решение всех функциональных задач системы.

Форматы регистрируемых данных мониторинга СГТС должны быть приведены в программной документации АПК СМГТС.

Комплектность поставляемого программного обеспечения должна обеспечивать возможность его установки и переустановки во время эксплуатации, необходимый порядок действий оператора должен быть приведен в поставляемой программной документации.

В программном обеспечении должны быть предусмотрены:

- защита от несанкционированного доступа;

- система архивации основных эксплуатационных и технических характеристик объектов мониторинга на всех иерархических уровнях;

- защита от случайных ошибочных действий оператора.

Покупные стандартные программные средства (операционные системы, антивирусные программы и т.п.) должны иметь лицензию производителя.

5. 	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты ОКР:

1. Результаты обследования ГТС, выбранного для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС, находящегося в ведении администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации или ФГУП «Канал имени Москвы».

2. Эскизный проект АПК СМГТС.

3. Технический проект АПК СМГТС.

4. Блок-схема специального программного обеспечения (СПО) АПК СМГТС.

5.2. 	Предполагаемое использование результатов

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результат работы

Внутренний водный транспорт, транспортная безопасность, надзорные надзор за состоянием потенциально опасных ГТС, находящихся в ведении государственных бассейновых управлений ВВП и судоходства Российской Федерации.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

Минтранс России, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство морского и речного флота.

5.2.3. План внедрения результатов

Полученные в ходе выполнения ОКР результаты могут внедряться в следующей последовательности:

- разработка на основании полученных результатов конструкторской документации на АПК СМГТС;

- создание опытного образца АПК СМГТС;

- разработка программ и методик, и проведение на их основе испытаний полученного опытного образца АПК СМГТС;

- проведение опытной эксплуатации АПК СМГТС;

- разработка конструкторской документации с литерой «О1»

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Разработанные в рамках ОКР эскизный и технический проекты АПК СМГТС позволят на их основе провести полный цикл разработки конструкторской документации и опытную эксплуатацию образца АПК СМГТС.

6. 	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303 «Об утверждении положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1463 «О единых государственных системах координат»;

Результаты НИР «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по созданию на базе системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации», шифр: «АПК СМГТС», полученные в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».

Приложение

к техническому заданию

на выполнение в 2014 году работы

шифр: ОКР «АПК СМГТС»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Создание с использованием аппаратуры навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС аппаратно-программного комплекса системы мониторинга состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений (объектов), находящихся в ведении государственных бассейновых управлений внутренних водных путей и судоходства Российской Федерации».

Шифр: ОКР «АПК СМГТС»

| № п/п | Наименование основных этапов работ. | Сроки выполнения (начало-окончание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Анализ проектов судоходных гидротехнических сооружений, находящихся в ведении администрации бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации или ФГУП «Канал имени Москвы» и выбор ГТС, планируемого для проведения испытаний и опытной эксплуатации АПК СМГТС. 2. Оценка количества установленной на ГТС контрольно-измерительной аппаратуры и критериев безопасности, возможных к использованию в режиме реального времени для проведения комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС. 3. Оценка количества критериев безопасности, необходимых для обеспечения достоверности комплексного мониторинга состояния потенциально опасных ГТС и возможных к использованию для мониторинга в дискретном временном режиме. 4. Выполнение контрольных расчетов по определению показателей технического состояния и уровня безопасности выбранного ГТС на основе выбранного для комплексного мониторинга количества критериев безопасности. 5. Разработка эскизного проекта АПК СМГТС. 6. Разработка технического проекта АПК СМГТС. 7. Разработка архитектуры СПО АПК СМГТС (объектового, регионального и отраслевого уровней). | С даты заключения государственного контракта по 30.11.14 |