Порядок

передачи данных с технических средств обеспечения

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта

### Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила для выполнения субъектами транспортной инфраструктуры требования по обеспечению транспортной безопасности в части передачи данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности (далее – ТС ОТБ) объектов транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - полномочные потребители информации), а также определяет процедуру использования ресурсов системы сбора данных технического мониторинга и контроля с технических средств обеспечения транспортной безопасности (далее – Система мониторинга, Система) для реализации данного требования.

- Передача данных с ТС ОТБ объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) полномочным потребителям информации может осуществляться следующим способом:

- в случае предоставления субъектом транспортной инфраструктуры помещений на ОТИ подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта для выполнения задач, в соответствии с установленными полномочиями, передача данных осуществляется непосредственно через локальную вычислительную сеть, развернутую на объекте;

- в случае территориально удаленного размещения уполномоченных подразделений органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта от границ ОТИ передача данных осуществляется в защищенном виде по информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» или иной специальной защищенной IP-сети с использованием ресурсов Системы мониторинга в соответствии с настоящим Порядком;

- в случае отсутствия технической возможности подключения к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в регионе, где находится ОТИ и территориально удаленного размещения уполномоченных подразделений органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта от границ ОТИ субъектами транспортной инфраструктуры предоставляется непосредственный доступ к данным с ТС ОТБ.

- Проектируемый на ОТИ конкретный способ передачи данных с ТС ОТБ должен быть согласован субъектом транспортной инфраструктуры с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта на этапе разработки плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ (далее – План) и являться приложением к Плану.

- Прием в электронном виде и обработка данных, поступающих с ТС ОТБ объектов транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, а также предоставление их в режиме близком к реальному времени полномочным потребителям информации обеспечивается использованием информационно – телекоммуникационных сетей, информационных технологий и технических средств Системы мониторинга.

- Система мониторинга входит в состав единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (далее – ЕГИС ОТБ), созданной во исполнение части 1 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности».

- Система мониторинга позволяет обеспечить оперативное предоставление уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта данных, характеризующих состояние транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, информирование о регистрируемых с использованием ТС ОТБ угрозах совершения и/или совершении актов незаконного вмешательства в деятельность данных объектов, путем приема информации, поступающей с ТС ОТБ объектов транспортной инфраструктуры.

- Для целей настоящего Порядка поставщиком данных, передаваемых с ТС ОТБ объектов транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в том числе, с использованием ресурсов Системы мониторинга, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры или использующие их на ином законном основании (далее – субъекты транспортной инфраструктуры).

- Полномочным потребителем информации, получаемой с ТС ОТБ объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, с использованием ресурсов Системы мониторинга, являются уполномоченные подразделения органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

- Эксплуатирующей и обеспечивающей функционирование Системы мониторинга организацией (далее – оператор Системы мониторинга) является подведомственное Министерству транспорта Российской Федерации государственное учреждение (предприятие) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Оператор Системы мониторинга в соответствии с возложенными на него функциями осуществляет, в том числе, сбор, обработку поступающих с ТС ОТБ данных и предоставление их полномочным потребителям информации в онлайн - режиме.

- Перечень ТС ОТБ, предназначенных для использования субъектами транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности включает в себя:

- технические системы и средства сигнализации;

- технические системы и средства контроля доступа;

- технические системы и средства досмотра;

- технические средства видеонаблюдения;

- технические системы и средства интеллектуального видеонаблюдения;

- технические системы и средства видеозаписи;

- технические системы и средства аудиозаписи;

- технические средства связи, приема и передачи информации;

- технические средства оповещения;

- технические системы сбора и обработки информации.

- Основные функции ТС ОТБ, для выполнения которых они предназначены определяются требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», в соответствии с которыми для всех технических систем и средств ОТБ определена техническая возможность взаимодействия с Системой мониторинга, за исключением технических средств связи и оповещения.

- Перечень данных, передаваемых с ТС ОТБ, отслеживаемых Системой мониторинга и предоставляемых полномочным потребителям информации указан в Приложении 1 настоящего Порядка.

- Передаваемые с ТС ОТБ данные (сценарии регистрируемых ситуаций и тревожные сообщения) автоматически регистрируются в Системе мониторинга по каждому объекту транспортной инфраструктуры с привязкой по времени и месту возникновения чрезвычайной или нештатной ситуации в зоне транспортной безопасности и/или на критическом элементе ОТИ.

- В целях реализации настоящего Порядка субъектами транспортной инфраструктуры должны быть приняты организационно – распорядительные меры, предусматривающие назначение лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности одного или нескольких ОТИ, включая их ответственность за организацию взаимодействия с оператором Системы мониторинга, а также за техническое обеспечение непрерывного накопления, обработки и хранения в электронном виде данных с ТС ОТБ, обладающих для этого необходимыми конструктивными возможностями, в течение не менее 30 дней.

- Положения настоящего Порядка являются обязательными для учета и исполнения субъектами транспортной инфраструктуры в случае проектирования и реализации на ОТИ способа передачи данных с ТС ОТБ, указанного в пункте 2) части 2 настоящего Порядка, а также при наличии в эксплуатации сертифицированных ТС ОТБ на ОТИ, предусмотренных частью 8 статьи 12.2 Федерального закона "О транспортной безопасности».

- Для ОТИ пятой категории настоящий Порядок предусматривается при наличии на объекте ТС ОТБ.

- Субъекты транспортной инфраструктуры, имеющие утвержденный и реализованный План на дату вступления в силу настоящего Порядка, обязаны в течение 3 месяцев внести соответствующие изменения (дополнения) в План в части порядка передачи данных с ТС ОТБ, согласовать с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта и представить в компетентный орган на утверждение, руководствуясь статьями 9 и 10 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 года №34.

- Изменения (дополнения), предусмотренные пунктом 16 настоящего приказа, вносятся субъектом транспортной инфраструктуры в План при условии функционирования на объекте транспортной инфраструктуры ТС ОТБ, имеющих необходимый протокол, выполненный промышленным способом и обеспечивающий согласно своим техническим характеристикам (паспортным данным на изделие) возможность подключения и передачу в электронном виде данных в Систему мониторинга.

- Исполнение субъектами транспортной инфраструктуры положений настоящего Порядка осуществляется в сроки:

- в случае разработки плана обеспечения транспортной безопасности - в течение времени, определенного для ОТИ соответствующей категории на реализацию Плана;

- в случае внесения соответствующих изменений (дополнений) в План в части порядка передачи данных с ТС ОТБ - обеспечить утверждение и реализовать План в течение одного года с даты утверждения его компетентным органом.

### Порядок передачи данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и федеральной службы по надзору в сфере транспорта с использованием ресурсов Системы мониторинга

- Для реализации настоящего Порядка должно быть организовано информационное взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры – поставщиков данных с ТС ОТБ с оператором Системы мониторинга, осуществляемое на основании заключаемых Соглашений об организации информационного взаимодействия (далее – Соглашение).

- В этих целях субъект транспортной инфраструктуры подает (пересылает в адрес оператора Системы) Заявку в бумажном виде на подключение к Системе мониторинга в качестве поставщика данных с ТС ОТБ и дает согласие на подписание Соглашения. Заявка регистрируется оператором в реестре Системы.

- Условия Соглашения и форма Заявки определяются оператором Системы мониторинга и публикуются на сайте данной организации.

- Для осуществления передачи данных с ТС ОТБ полномочным потребителям информации, территориально удаленным от границ ОТИ, посты (пункты) управления обеспечением транспортной безопасности объекта (группы объектов) транспортной инфраструктуры должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) пользовательским (оконечным) оборудованием - модулем подготовки данных для Системы мониторинга.

- Модуль подготовки данных для Системы мониторинга – комплекс технических средств, размещаемый непосредственно на ОТИ и предназначенный для сбора, первичной обработки данных с ТС ОТБ и автоматической передачи их по каналам связи в режиме близком к реальному времени непосредственно в Систему.

- Оснащение постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности объекта (группы объектов) транспортной инфраструктуры модулем подготовки данных для Системы мониторинга – оконечным оборудованием и соответствующим общим программным обеспечением возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры.

- Технические требования к оборудованию и параметрам модуля подготовки данных для Системы мониторинга, в зависимости от состава и количества ТС ОТБ на ОТИ, а также способ и схема его сопряжения с ТС ОТБ, размещенными на ОТИ, должны соответствовать «Техническим требованиям по сопряжению технических средств обеспечения транспортной безопасности с системой сбора данных технического мониторинга и контроля с технических средств обеспечения транспортной безопасности» (приложение к Соглашению), определяемым оператором Системы.

- Сведения, указанные в пункте 26 предоставляются и разъясняются оператором Системы мониторинга после получения от субъекта транспортной инфраструктуры Заявки на подключение к Системе и подписания Соглашения.

- Передача данных с сертифицированных ТС ОТБ, размещенных на ОТИ в соответствии с утвержденными Планами, осуществляется в электронной форме посредством сбора соответствующей информации модулем подготовки данных для Системы мониторинга, трансляции ее в режиме близком к реальному времени в Систему и предоставления в онлайн – режиме полномочным потребителям информации, путем предоставления доступа к ресурсам Системы мониторинга.

- Для трансляции информации с модуля подготовки данных для Системы мониторинга непосредственно в Систему субъектом транспортной инфраструктуры на этапах разработки Плана или внесения изменений (дополнений) в План должен быть спланирован и в ходе реализации организован защищенный канал связи. Для передачи данных могут быть использованы информационно – телекоммуникационная сеть «Интернет» или специальные защищенные IP-сети.

- Обеспечение защиты информации при передаче данных с ТС ОТБ и иных сведений в рамках информационного взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры с оператором Системы мониторинга осуществляется с использованием криптографических средств защиты ViPNet Client, устанавливаемых на ОТИ и приобретаемых субъектом транспортной инфраструктуры.

- Технологию и средства создания VPN-сети, а также параметры её настройки, формирование пользовательских ключей защиты информации реализует оператор Системы мониторинга.

- Параметры подключения к внешнему интерфейсу шлюза Системы мониторинга предоставляются субъекту транспортной инфраструктуры и разъясняются оператором Системы мониторинга после получения от субъекта транспортной инфраструктуры Заявки на подключение к Системе и подписания Соглашения.

- Необходимая пропускная способность канала передачи данных при заказе услуги предоставления доступа к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определяется субъектами транспортной инфраструктуры в соответствии с «Техническими требованиями по сопряжению технических средств обеспечения транспортной безопасности с системой сбора данных технического мониторинга и контроля с технических средств обеспечения транспортной безопасности» (приложение к Соглашению).

- Субъекты транспортной инфраструктуры в ходе разработки Плана или внесения изменений (дополнений) в План должны отразить сведения о месте размещения и составе оборудования модуля подготовки данных для Системы мониторинга, а также порядке функционирования ТС ОТБ и передачи данных с них полномочным потребителям информации, установленным настоящим Порядком способом.

- Для обеспечения безопасности данных, формируемых ТС ОТБ, субъектом транспортной инфраструктуры должны быть приняты меры по размещению на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности ОТИ технических средств, обеспечивающих накопление, обработку и хранение в электронном виде данных, включая модуль подготовки данных для Системы мониторинга в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

- На этапе реализации утвержденного Плана в рамках действия подписанного оператором Системы мониторинга и субъектом транспортной инфраструктуры Соглашения заключается договор на подключение ТС ОТБ субъекта транспортной инфраструктуры к Системе посредством оборудования модуля подготовки данных для Системы мониторинга (далее – Договор), в рамках которого, в том числе, определяются сроки и условия передачи на безвозмездной основе от оператора Системы мониторинга:

- специального программного обеспечения, осуществляющего взаимодействие модуля подготовки данных для Системы мониторинга непосредственно с Системой, а также реализующего алгоритмы обработки данных, поступающих с ТС ОТБ;

- конфигурационные файлы и сформированные ключи шифрования для их настройки и установки на технические средства защиты в целях обеспечения передачи данных с ТС ОТБ в защищенном виде по информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Субъект транспортной инфраструктуры на основании Договора предоставляет оператору Системы мониторинга информацию из утвержденного Плана, включающую:

- перечень ТС ОТБ на ОТИ, являющихся источниками информации для мониторинга и контроля Системы;

- конкретное размещение ТС ОТБ, которые эксплуатируются на (либо будет оснащен) ОТИ на границах/в зоне транспортной безопасности (масштабную план-схему ОТИ);

- уникальные идентификаторы - адреса информационного ресурса ТС ОТБ, использующих следующие составляющие:

- наименование ОТИ;

- наименование ТС ОТБ;

- номер ТС ОТБ (в случае, если техническое средство данного вида на объекте транспортной инфраструктуры более одного);

- номер отдельного устройства, входящего в ТС ОТБ, который формирует отдельный информационный ресурс (к примеру, видеокамера).

- Организация передачи данных, указанных в пунктах 36 и 37 настоящего Порядка должна осуществляться с учетом требований статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и части 3 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности».

- На этапе реализации Плана основные процедуры, связанные с действиями субъекта транспортной инфраструктуры по передаче данных с ТС ОТБ по защищенному каналу связи информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» полномочным потребителям информации с использованием ресурсов Системы мониторинга определяются оператором Системы в «Регламенте информационного взаимодействия между оператором системы сбора данных технического мониторинга и контроля с технических средств обеспечения транспортной безопасности и субъектом транспортной инфраструктуры» (приложение к Соглашению).

- Услуги связи, оказанные субъекту транспортной инфраструктуры по предоставлению доступа к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и передаче данных с ТС ОТБ полномочным потребителям информации осуществляются за счет средств субъекта транспортной инфраструктуры.

### Порядок предоставления информации, содержащейся в Системе мониторинга полномочным потребителям информации

- Доступ пользователей, являющихся уполномоченными лицами полномочных потребителей информации, осуществляется к Системе мониторинга в рамках межведомственных соглашений с Министерством транспорта Российской Федерации на основании согласованного Протокола информационного и технологического взаимодействия между оператором Системы мониторинга и федеральным органом государственной власти (уполномоченным подразделением федерального органа государственной власти).

- Протокол информационного и технологического взаимодействия между оператором Системы мониторинга и федеральным органом государственной власти (уполномоченным подразделением федерального органа государственной власти) должен определять состав предоставляемых данных из Системы, способы и схемы информационно-технического сопряжения, используемые каналы передачи данных, средства сопряжения и параметры их настройки, используемые протоколы, порядок обеспечения безопасности информационного взаимодействия, порядок действий во внештатных ситуациях.

- Предоставление данных из Системы мониторинга полномочным потребителям информации осуществляется в электронной форме в режиме прямого доступа к порталу Системы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Для доступа на портал требуется авторизация (с помощью учетной записи). С этой целью полномочные потребители информации назначают уполномоченных должностных лиц, которым предоставляется доступ к Системе мониторинга в соответствии с установленными функциональными обязанностями, а оператор Системы мониторинга обеспечивает регистрацию данных уполномоченных лиц в Системе.

- Доступ уполномоченного лица полномочного потребителя информации обеспечивается с любого рабочего места с подключением к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» с пропускной способностью канала не менее 10 Мбит/с и использованием дополнительного общего программного обеспечения и средств защиты информации.

- Для организации защищенного удаленного доступа к Системе мониторинга рабочие места уполномоченных лиц полномочного потребителя информации оснащаются программным или программно-аппаратным средством защиты информации (приобретается полномочным потребителем информации). Оператор Системы мониторинга обеспечивает установку ключевого дистрибутива и настройку указанных средств защиты.

- Оператор Системы мониторинга предоставляет в электронном виде инструкцию (руководство пользователя) и дает разъяснения уполномоченным лицам полномочного потребителя информации по выполнению основных операций, указанных в пунктах 44 и 45, которые необходимо выполнить для начала работы с Системой.

- Полномочным потребителям информации предоставляются:

- данные с ТС ОТБ, поступающие в Систему мониторинга с ОТИ и соответствующие поисковому запросу (Приложение 1 настоящего Порядка);

- обобщенные данные в виде отчетов, формируемые по заданному пользователем фильтру Системы, устанавливающем параметры отчета.

- Достоверность и своевременность формирования данных, передаваемых в Систему мониторинга поставщиком с помощью ТС ОТБ, обеспечиваются субъектами транспортной инфраструктуры.

- Режим передачи данных – круглосуточный.

- Оператор Системы мониторинга обеспечивает сохранность и неизменность данных, поступающих в Систему от ТС ОТБ субъектов транспортной инфраструктуры, и предоставление их в режиме близком к реальному времени полномочным потребителям информации.

- Приложение 1

- Перечень данных (сценариев регистрируемых ситуаций и тревожных сообщений), передаваемых с ТС ОТБ, отслеживаемых Системой мониторинга и предоставляемых полномочным потребителям информации

| № п/п | Технические системы и средства обеспечения транспортной безопасности | Регистрируемые Системой мониторинга ситуации и тревожные сообщения с ТС ОТБ | Поля базы данных Системы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические средства видеонаблюдения, в том числе, интеллектуального видеонаблюдения | - Видеоизображение со всех видеокамер, вовлеченных в обеспечение транспортной безопасности, включая видеокамеры входных групп, пунктов предполетного досмотра и досмотра багажа, КПП, пунктов управления транспортной безопасностью. - Запись видеоинформации в архив. - События видеоаналитики (информация о фактах обнаружения лиц, предметов и признаков чрезвычайной ситуации с привязкой по времени) . - Отключение видеоканала. - Подключение видеоканала. - Остановка записи. - Включение записи. - Запрос на чтение записи. - Запрос на удаление записи. - Запрос на редактирование базы данных событий. - Запрос на копирование базы событий. - Авторизация пользователя Системы. - Исправность видеокамер с разбивкой по зонам (неисправность любой видеокамеры, восстановление работоспособности видеокамеры). - Исправность систем хранения видеоинформации (включение/выключение видеосервера). | - Степень важности тревожного события. - Категория события. - Время фиксации события. - Источник (программный компонент системы или пользователь). - Комментарий дежурного от подразделения транспортной безопасности ОТИ. |
| 2 | Технические системы и средства контроля доступа | - Инцидент (выдача информации о попытках несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) охраняемого объекта, в зону транспортной безопасности и/или на критический элемент ОТИ. - Неисправность ТС ОТБ. | - Наименование инцидента (тревожного события). - Время фиксации. - Место фиксации. - Комментарий дежурного от подразделения транспортной безопасности ОТИ. |
| 3 | Технические системы и средства сигнализации | - Инцидент (выдача информации о попытках несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) охраняемого объекта. - Неисправность ТС ОТБ. | - Наименование инцидента (тревожного события). - Время фиксации. - Место фиксации. - Комментарий дежурного от подразделения транспортной безопасности ОТИ. |
| 4 | Технические системы и средства досмотра. Интроскопия. | - Обнаружение металлических предметов и органических веществ. | - Дата фиксации. - Время фиксации. - Идентификационный номер ТС ОТБ. - Проекционные теневые рентгеновские изображения, рентгеновские томографические изображения; изображения, формируемые досмотровой системой на обратно-рассеянном рентгеновском излучении. - Результат обработки данных ТС ОТБ. - Учетная запись оператора |
| 5 | Технические системы и средства досмотра. Газовый анализ. | - Обнаружение повышенной концентрации опасных газов. | - Номер прибора (ТС ОТБ). - Место установки ТС ОТБ. - Установленный порог концентрации. - Тип опасного газа. - Зафиксированная концентрация (данные средств газового анализа). - Время фиксации события. - Комментарий дежурного от подразделения транспортной безопасности ОТИ. |
| 6 | Технические системы и средства досмотра. Радиационный контроль. | - Обнаружение повышенного радиационного излучения. | - Дата фиксации; - Время фиксации; - Идентификационный номер ТС ОТБ. - Изображения, формируемые досмотровой радиометрической системой. - Результаты классификации тревоги по степени опасности. - Данные измерений ТС ОТБ (технического средства контроля). - Учетная запись оператора |
| 7 | Технические системы и средства досмотра Зондирование нейтронами. | - Обнаружение взрывчатых веществ. | - Номер прибора (ТС ОТБ). - Место установки ТС ОТБ на ОТИ. - Тип взрывчатого вещества (данные установки зондирования «быстрыми мечеными» нейтронами). - ЗD локализация взрывчатого вещества в исследуемом предмете. - Время фиксации события. - Комментарий дежурного от подразделения транспортной безопасности ОТИ. |
| 8 | Технические системы и средства досмотра. Металлодетектор. | - Обнаружение металлических предметов, превышающих установленные пороговые значения. | - Дата фиксации события. - Время фиксации события. - Идентификационный номер ТС ОТБ (технического средства контроля). - Изображение, формируемое досмотровой системой. - Учетная запись оператора |
| 9 | Технические системы и средства досмотра. Обнаружитель паров и следов взрывчатых веществ. | - Обнаружение паров и следовых количеств взрывчатых веществ, превышающих установленные пороговые значения. | - Дата фиксации события. - Время фиксации события. - Идентификационный номер ТС ОТБ. - Изображение, формируемое досмотровой системой. - Данные измерений ТС ОТБ. - Учетная запись оператора. |

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (отв. исполнитель – ДПР Минтранса России). Пункт 3 часть 1.2 статья 11 – «Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности включает в себя следующие информационные системы:…..3) информационная система, которая создается в целях сбора, обработки данных, поступающих от технических средств обеспечения транспортной безопасности, определенных частью 8 статьи 12.2 настоящего Федерального закона, для которых требованиями к функциональным свойствам определена передача данных в данную систему, хранения таких данных, обеспечения доступа к ним и их предоставления (далее – система сбора данных технического мониторинга и контроля с технических средств обеспечения транспортной безопасности);»

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 30.11.2011 г. №777-рп «…определить федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» единственным исполнителем размещаемого Минтрансом России государственного заказа на выполнение в рамках реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте работ по созданию системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения транспортной безопасности в единое защищенное, закрытое информационное пространство, и по обеспечению последующего функционирования этой системы.»

События видеоаналитики доступны в случае интеграции технических средств/систем видеонаблюдения ОТИ с модулем подготовки данных Системы мониторинга по протоколу ONVIF (Профиль NVA).