Приложение № 1

**Изменения и дополнения**

**в Санитарные правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в международном сообщении**

1. В разделе 2.4 «Вентиляция и кондиционирование воздуха в вагонах» пункт 2.4.8 изложить в следующей редакции: «2.4.8. Вагон-ресторан оборудуется механической приточно-вытяжной вентиляцией и кондиционером, исключающим поступление запахов из пищеблока в обеденный зал. В помещениях, в которых имеются источники загрязнения воздуха (газ, пыль, запахи), теплового излучения, оборудуется местная вытяжная вентиляция».

2. В разделе 2.5 «Санитарные требования к искусственному и естественному освещению» второй абзац пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: «Для искусственного освещения должны быть использованы лампы, близкие по спектру к дневному свету, разрешенные в соответствии с национальными нормами и правилами».

3. В разделе 2.7. «Санитарные требования к подготовке пассажирских составов в рейс»:

- пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: «2.7.3. Наружная уборка вагонов проводится после каждого рейса и включает в себя обмывку кузова и ходовых частей, мытье и протирку стекол, переходных площадок, очистку и мытье ступенек, влажную протирку поручней (в зимнее и переходное время года проводится при температуре наружного воздуха выше 0°С)».

- пункт 2.7.4 дополнить подпунктом в следующей редакции:   
«г) Дератизационная обработка вагонов проводится не реже 1 раза в квартал и по эпидемиологическим показаниям»;

- пункт 2.7.6 изложить в следующей редакции: «2.7.6. Замена вентиляционных фильтров и прочистка системы приточной вентиляции вагонов проводится в сроки, указанные в техническом паспорте, но не реже, чем: в летний период года - одного раза в 15 дней, в зимний - одного раза в 25 дней»;

- пункт 2.7.13 дополнить абзацем в следующей редакции: «Шланги не реже одного раза в месяц подвергаются дезинфекции. Шланги использовать для других целей не допускается»;

- в пункте 2.7.17 второй абзац изложить в следующей редакции: «Противоэпидемическая укладка в обязательном порядке комплектуется маркированными емкостями для сбора естественных выделений больного (эмалированные ведра «для рвотных масс», «для фекальных масс», стеклянная банка с притертой крышкой «для мокроты»), дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению минздравами государств –участников Содружества и имеющими соответствующий спектр действия, ветошью, тетради для переписи контактных лиц, маски (не менее 100 шт.), полиэтиленовые пакеты для утилизации использованных масок, резиновые перчатки медицинского назначения (не менее 100 пар)».

8. В разделе 3.3 «Требования к водоснабжению, канализации, системе сбора мусора, вентиляции, отоплению и освещению» пункт 3.3.6 изложить в следующей редакции: «3.3.6. Для искусственного освещения должны использоваться лампы, близкие по спектру к дневному свету, разрешенные в соответствии с национальными нормами и правилами».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_